ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______

| г. Оренбург | « » 2017 г. |
| --- | --- |

ООО «Руссоль»,    именуемое    в   дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Черного Сергея Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил работы по строительству насосной на скважине № 18 ЦПС Новомосковск по проекту ООО «Руссоль» шифр. 08.17-219-17-АР и Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение №1).

1.2. Сроки выполнения работ - 40 (сорок) календарных дней с момента списания предоплаты (аванса) с корреспондентского счёта банка Заказчика. Подрядчик имеет право завершить работы по Договору ранее оговоренного срока.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая сумма Договора является твердой, договорной и составляет _______ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18%, согласно расчета договорной цены, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение №2).

Указанная сумма включает в себя все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, в том числе стоимость материалов, оборудования механизмов, временных сооружений, их перевозки, проезда, проживания  и т.д.

2.2. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

2.2.1. До начала работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 10 % от суммы Договора в сумме __________ (______________) рублей ___ копеек. Датой совершения платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.2.2 Расчет за полностью выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после приемки выполненных работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, и предоставления Подрядчиком подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счета-фактуры. Сумма платежа уменьшается Заказчиком на стоимость предоставленных Заказчиком услуг и материалов, в случае, если это будет иметь место. При предоставлении подписанных форм КС-2, КС-3 и счет-фактуры после 20-го числа текущего месяца, оплата переносится на календарный месяц.

2.3 Приемка работ осуществляется по факту выполнения работ, указанных в настоящем Договоре.

2.4 В случае если при приемке выполненных работ будут выявлены какие-либо недостатки в выполненной работе, расчет будет производиться после устранения Подрядчиком указанных замечаний.

2.5 Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6 Оригинал счет-фактуры должен быть подписан Руководителем Подрядчика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счет-фактуры иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счет-фактуры, должны быть подтверждены доверенностью. Если счет-фактура подписывается уполномоченным лицом и в реквизитах "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер" уже стоят фамилии и инициалы руководителя и главного бухгалтера организации, то уполномоченное лицо вправе дополнительно под данными реквизитами указать следующие сведения: "За руководителя организации" и "За главного бухгалтера" соответственно, поставить свою подпись и указать свои фамилию и инициалы. В случае представления счет-фактуры с нарушением данного условия, счет-фактура считается не представленной.

2.7 Подрядчик гарантирует возмещение в полном объёме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления Заказчиком счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Заказчиком, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

3.1. Подрядчик обязуется:

- в течении 3 (трёх) банковских дней после поступления денежных средств на расчётный счёт предоставить Заказчику оригинал счёта-фактуры на выплаченный аванс;

- назначить лицо ответственное за выполнение работ, о чем известить Заказчика  путем направления письма подписанного руководителем Подрядчика с указанием должности, ФИО ответственного лица и приложением оригинала доверенности с подтверждением его полномочий;

- выполнить все работы в полном объёме и сроки, предусмотренные договором;

- обеспечить надлежащее качество работ, согласно требованиям ГОСТ и СНиП;

- гарантировать качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, их соответствие стандартам, техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество

- работы вести в соответствии с действующими нормами: противопожарными, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Ответственность за ненадлежащее исполнение этих правил лежит на Подрядчике;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, допущенные по вине Подрядчика.

- в связи с осуществлением ООО «Руссоль» эксплуатации опасных производственных объектов, ознакомиться с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, предъявляемыми к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ и обеспечить их соблюдение своими работниками;

- обеспечить соблюдение своими работниками пропускного и внутри объектного режима, требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ;

- в пятидневный срок после сдачи работ вывести технику и материалы, убрать строительный мусор, сдать строительную площадку;

- в случае отказа Подрядчика от выполнения работ вернуть Заказчику выплаченный аванс.

3.2. Заказчик обязуется:

- назначить лицо, ответственное за ведение технического надзора;

- проверять ход работ и качество их выполнения. В случае обнаружения нарушений технических норм Заказчик вправе потребовать их устранения;

- произвести окончательный расчет по выполненным работам;

- обеспечить беспрепятственный доступ персонала и транспорта Подрядчика на стройплощадку для проведения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ПРИЕМКА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Подрядчик при готовности выполненных работ к приемке обязан письменно уведомить об этом Заказчика. В указанном уведомлении должен быть указан представитель Подрядчика, уполномоченный на участие в приемке работ и подписания соответствующих документов (актов о приемке работ, актов о выявленных недостатках и т.п.).  Уведомление подписывается первым лицом Подрядчика. Дополнительного подтверждения полномочий (доверенностей и т.п.) не требуется.

4.2. Приемка работ должна быть осуществлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о готовности работ к приемке.

4.3. Результат приемки работ оформляется актом с участием уполномоченного лица Подрядчика, указанного в письменном уведомлении, и представителей Заказчика.

4.4. В случае если при приемке работ будут выявлены недостатки, работа считается не принятой до момента устранения всех недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

4.5. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ он передается на утверждение руководителю Заказчика.

Заказчик обязан рассмотреть, утвердить указанный Акт или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. Результат работ считается принятым с момента утверждения акта о сдаче-приемке выполненных работ руководителем Заказчика.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Подрядчик предоставляет гарантию на  выполненную работу, материалы и оборудование в течение 12 месяцев после подписания акта сдачи-приемки.

5.2. Устранение неисправности в период срока гарантии производится Подрядчиком за свой счет на месте у Заказчика в течение 15 календарных дней с момента уведомления о неисправности. В случае если недостатки (неисправности) не будут устранены Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков  (ст. 397 ГК РФ).

5.3. В случае возникновения неисправностей не по вине Подрядчика, последний вправе отказаться от их устранения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - 6.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, включая сроки по гарантийным обязательствам, Заказчик вправе предъявить Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. При этом сумма пени может быть удержана при окончательном расчете.

  - 6.2. В случае нарушения работниками Подрядчика пропускного и внутриобъектного режима Заказчика, в части требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ,  с Подрядчика может быть взыскан штраф. Конкретный перечень нарушений и суммы штрафных санкций по ним указаны в Приложении №3 к настоящему Договору.

  - Факт нарушения и его конкретный состав фиксируется в Акте о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, составляемого работниками охраны объектов Заказчика, в присутствии представителя Подрядчика. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Подрядчику.

  - Заказчик вправе взыскать по каждому такому случаю штраф, сумма которого вычитается из очередного платежа

  - 6.3. В случае остановки производства работ Заказчиком, дата окончания работ сдвигается на количество дней простоя. Приостановка работ производиться путем направления Подрядчику письма подписанного директором Заказчика или лицом его замещающим.

  - 6.4. В случаях, когда работа выполнена Генподрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе самостоятельно  или с привлечением третьих лиц устранить недостатки  и потребовать от Генподрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия выполнения настоящего Договора. В этом случае срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения споров между хозяйствующими субъектами.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.

8.2. Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

8.3. Стороны достигли соглашения, что в случае не достижения договоренности Сторон все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие по выполнению сторонами взаимных обязательств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями сторон.

10.2. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по электронной почте и факсимильной связи, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов.

10.3. Подписание настоящего договора подтверждает получение Подрядчиком всей необходимой документации (проектной документации и т.п.) для выполнения работ по настоящему договору.

10.4. При досрочном расторжении Договора составляется акт сверки. Все расчеты с Подрядчиком производятся за фактически выполненные работы.

10.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.

10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  один экземпляр Подрядчику, один экземпляр Заказчику.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК: | # ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| # ООО «Руссоль» |  |
| Юридический адрес: Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1, телефоны:(3532) 34-23-24, 34-23-25, 34-23-80 ИНН/КПП 5611055980/997350001 | Юридический адрес: |
| Почтовый адрес: 460009, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1, эл. почта: info@russalt.ru | Почтовый адрес: |
| Банковские реквизиты: АКБ «ФОРШТАДТ» (АО) г. Оренбург БИК 045 354 860 ОКПО 882 808 69 Р/сч 407 028 107 000 069 145 35 К/сч 301 018 107 000 000 008 60 | # Банковские реквизиты: |
| Директор ______________________ С.В. Черный | Директор _________________ |

Приложение № 1 к Договору подряда №__________

от «___»_____________ 2017 г.

Техническое задание

на работы по строительству насосной на скважине № 18 ЦПС Новомосковск

по проекту ООО «Руссоль» шифр. 08.17-219-17-АР

На данном этапе заданием предусматривается выполнение строительно-монтажных работ без электроснабжения и технологической обвязки (исключены листы проекта: 12,14,15,16).

Перед началом работ необходимо произвести геодезическую разбивку и вынос основных осей строящегося сооружения и ограждения территории в соответствии с проектом.

Выполнить земляные работы по вертикальной планировке территории всего земельного участка. Выровняв и уплотнив грунт произвести отсыпку щебнем толщиной 150 мм подъездную дорогу шириной 3,0 метра и разворотную площадку размером 15х13 метров (лист 13 проекта). Первоначально необходимо выполнить земляные работы устройству колодца сбора стоков. Дно колодца уплотнить и выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм бетоном класса В15. Поверхность бетонной подготовки, а так же наружные и внутренние поверхности железобетонных колец Ø1160 мм колодца обработать битумной мастикой за 2 раза. Уложить ПВХ трубу Ø110 мм, длиной 3000 мм, соединив колодец стоков с приямком стоков вокруг оголовка скважины через воздушный клапан (аэратор). Верх колодца накрыть временным деревянным настилом до установки Заказчиком пластикового вкладыша емкости стоков.

По периметру площадки (в осях 8500х10500 мм) выполнить ленточный железобетонный фундамент с закладными изделиями (ИЗ-1) под решетчатое ограждение и три опоры с закладными изделиями (ИЗ-3) под столбы освещения и видеонаблюдения. Изготовить и установить конструкции приямка стоков и оголовка скважины.

Выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм бетоном класса В15 по всей внутренней поверхности площадки, ограниченной фундаментом ограждения и провести сплошную гидроизоляцию, обработав битумной мастикой за 2 раза.

Произвести засыпку внутренней поверхности площадки щебнем фракции 40-70 мм с трамбовкой. Выполнить строительство железобетонной монолитной плиты под ёмкость и монолитной плиты основания здания насосной (с уклонами в осях 1-2 и А-Б к приямку стоков). В осях 1-2 и А-Б фундамента здания установить закладные изделия ИЗ-2 для крепления металлоконструкций каркаса здания насосной и закладные изделия ИЗ-3 для опоры под камеру видеонаблюдения.

Изготовить и произвести монтаж металлоконструкций каркаса здания насосной. Выполнить антикоррозионную защиту металлоконструкций каркаса здания окраской в 2 слоя эмалью ПФ-115 (цвет белый) по слою грунтовки ГФ-0119.

В качестве ограждающих конструкций стен и кровли здания используются металлические панели типа «сэндвич» толщиной 100 мм. Цветовые решения стен и кровли: снаружи – светлый беж (слоновая кость, близкий к RAL 1015), внутри – белый. Уплотнения примыканий, нащельники, доборные и крепежные элементы сэндвич-панелей использовать из технического каталога завода изготовителя панелей. Входная дверь – утепленная, глухая, металлическая, с замком и доводчиком. Полы внутри здания облицевать керамогранитом 300х300 мм бежевого цвета с уклонами к приямку стоков.

Ограждение территории выполнить с применением типового сварного решетчатого 3D исполнения, высотой 2000 мм с полимерным покрытием и запираемой на ключ калиткой. На готовые фундаменты приобрести и установить 3 световые опоры ОНО-3.0

«ЗАКАЗЧИК»                                                                         «ПОДРЯДЧИК»

Директор ООО «Руссоль»

________________ С.В. Черный                                           _______________

Приложение № 2 к Договору подряда №__________

от «___»_____________ 2017 г.

Расчет договорной цены

на работы по строительству насосной на скважине № 18 ЦПС Новомосковск

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная планировка земельного участка | м2 | 1200 |  | 0,00 |
| 2 | Разработка грунта проезда и площадок | м3 | 115 |  | 0,00 |
| 3 | Уплотнение грунта механизированным способом | м2 | 490 |  | 0,00 |
| 4 | Устройство щебеночной (толщ. 150мм) площадки и проезда с уплотнением | м2 | 400 |  | 0,00 |
| 5 | Устройство железобетонного колодца глуб. 2000 мм | шт | 1 |  | 0,00 |
| 6 | Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм (бетон класса В15) | м2 | 98 |  | 0,00 |
| 7 | Гидроизоляция бетонных поверхностей битумными составами | м2 | 115 |  | 0,00 |
| 8 | Укладка ПЭ ПВХ трубы Ø110 мм с аэратором | м.п. | 3 |  | 0,00 |
| 9 | Изготовление и монтаж металлических конструкций приямка стоков | тн. | 0,1 |  | 0,00 |
| 10 | Щебеночное основание (250 мм) фундаментов с уплотнением | м2 | 90 |  | 0,00 |
| 11 | Изготовление монолитных железобетонных фундаментов площадок | м3 | 6,3 |  | 0,00 |
| 12 | Изготовление ленточных железобетонных фундаментов ограждения и опор с закл.издел. | м3 | 3,5 |  | 0,00 |
| 13 | Изготовление и монтаж металлических конструкций каркаса здания | тн. | 1,57 |  | 0,00 |
| 14 | Окрасочные работы по металлоконструкциям | м2 | 28 |  | 0,00 |
| 15 | Поставка и монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей | м2 | 64 |  | 0,00 |
| 16 | Установка утепленного металлического дверного блока | шт | 1 |  | 0,00 |
| 17 | Монтаж нащельников и планок доборных элементов панелей | м2 | 8,5 |  | 0,00 |
| 18 | Облицовка бетонного пола керамогранитными плитами | м2 | 16 |  | 0,00 |
| 19 | Монтаж решетчатых конструкций ограждения территории | м2 | 76 |  | 0,00 |
| 20 | Устройство бетонной ступени на входе | шт | 1 |  | 0,00 |
| 21 | Монтаж опор ОНО-3 освещения территории | шт | 3 |  | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,00 |
|  | НДС 18 % |  |  |  | 0,00 |
|  | Всего |  |  |  | 0,00 |

Всего на сумму ______________ (_______________) рублей____ копеек, в том числе НДС 18%.

«ЗАКАЗЧИК»                                                                         «ПОДРЯДЧИК»

Директор ООО «Руссоль»

________________ С.В. Черный                                           _______________

Приложение №3

к Договору № ______ от «___»_________ 2017г.

Ответственность подрядчика

за нарушения его работниками действующего в ООО «Руссоль»

пропускного и внутриобъектового режимов.

| - № п/п | - Нарушение | - Ответственность |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Вход на охраняемую территорию без соответствующего пропуска, либо по чужому пропуску. | - штраф 1 000 руб. |
| - 2. | - Вход на охраняемую территорию по просроченному пропуску. | - штраф 500 руб. |
| - 3. | - Передача своего пропуска другому лицу, за исключением передачи для проверок сотруднику Охраны. | - штраф 1 000 руб. |
| - 4. | - Провод на охраняемую территорию других лиц по своему пропуску. | - штраф 1 000 руб. |
| - 5. | - Использование подложных или поддельных пропусков. | - штраф 1 000 руб. |
| - 6. | - Проход на охраняемую территорию в неустановленных местах или в установленных местах, минуя КПП, СКУД. | - штраф 1 000 руб. |
| - 7. | - Нарушение правил ввоза-вывоза (проноса) материальных ценностей. | - штраф 1 000 руб. |
| - 8. | - Хищение (попытка хищения) ТМЦ, оборудования, готовой продукции. | - штраф 10 000 руб. возмещение похищенного имущества. |
| - 9. | - Нарушение установленного на охраняемой территории скоростного режима движения личного и служебного автотранспорта (скорость движения – не более 10 км/час), наезд на капитальные ограждения, полосы отчуждения, бордюры, газоны, зеленые насаждения, их повреждение. | - штраф 3 000 руб., возмещение стоимости поврежденного имущества и восстановительных работ. |
| - 10. | - Вмешательство в действия сотрудника Охраны несущего службу на посту и выполняющего обязанности по осуществлению пропускного и внутриобъектового режима. | - штраф 1 000 руб. |
| - 11. | - Высказывание угроз в отношении жизни и здоровья работников предприятия, а также сотрудников Охраны, несущих службу на посту и выполняющих обязанности по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов. | - штраф 5 000 руб. |
| - 12. | - Нецензурная брань, оскорбление, неэтическое поведение в отношении работников предприятия и сотрудников Охраны. | - штраф 3 000 руб. |
| - 13. | - Причинение ущерба имуществу предприятия. | - штраф 5 000 руб., возмещение стоимости поврежденного имущества и восстановительных работ. |
| - 14. | - Нарушение правил пожарной безопасности, курение в неустановленных местах. | - штраф 3 000 руб. |
| - 15. | - Неподчинение установленным требованиям сотрудников Охраны при выполнении ими обязанностей по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов. | - штраф 5 000 руб. |
| - 16. | - Вход (выход) и нахождение на территории и в служебных помещениях ООО «Руссоль», как в рабочее, так и в нерабочее время, с признаками алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических и токсикологических препаратов. | - штраф 10 000 руб. |
| - 17. | - Пронос на территорию ООО «Руссоль» огнестрельного, травматического, пневматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых и отравляющих веществ, газовых пистолетов, баллончиков, петард, других предметов и веществ, могущих нанести ущерб жизни, здоровью людей и имуществу Общества. | - штраф 10 000 руб. |
| - 18. | - Проведение на территории предприятия агитации, не санкционированных митингов, демонстраций, собраний по политическим мотивам, пронос и распространение агитационной продукции. | - штраф 5 000 руб. |
| - 19. | Нарушение требований нормативных документов - в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, которые были зафиксированы и оформлены сотрудниками ДПК и ОТ ООО «Руссоль», со ссылками на конкретные нарушения и конкретные пункты нормативных документов | штраф 5 000 руб. |

Исполнитель обеспечивает и несет ответственность  за своевременное  ознакомление своих работников с условиями  Договора и настоящего Приложения.

Директор ООО «Руссоль»                                      Директор

_______________    С.В. Черный                          _______________    /______________/